конкурс___________

____________

## Техническое задание на выполнение работ по

## проектированию автоматической пожарной

## сигнализации на производственных участках предприятия

## ЗАО «ВяткаТорф».

Согласовано:

Генеральный  директор  ЗАО «ВяткаТорф»      А.В. Серов/________     «___»______2009

Исполнитель:

Ведущий инженер ОТ и ПБ                            О.А.Михеев /________     «___»_______ 2009

Киров, 2009

1.Общие требования

1.1. Разработка проектов автоматической пожарной сигнализации на  производственных участках  предприятия ЗАО «ВяткаТорф».

1.2. При проектировании Исполнитель, использует материалы и компоненты приобретаемые за счет собственных средств.

1.3. Транспортные расходы, связанные с проектированием автоматической пожарной сигнализации Исполнитель берет на себя.

1.4. Срок оказания услуг с 10 августа 2009 года по 10 июля 2010 года.

1.5 По согласованию сторон срок может быть изменен.

2. Требования к участникам конкурса

2.1.Участник конкурса  должен обладать:

- лицензией на право заниматься  данным видом деятельности

- возможностью выезда на объекты для доставки рабочих и проведения работ

- обладать количеством персонала, необходимым для выполнения указанных работ;

- материально – технической базой и расходными материалами

- обеспечивать работников спецодеждой,  спецобувью и другими средствам

индивидуальной защиты.

- обеспечение при производстве работ соблюдении правил ТБ

3. Требования к выполняемым работам.

3.1.  Выполнение проектных работ проводится по графику согласованному с Заказчиком.

3.2.  Согласованные цены на услуги материалы и комплектующие действуют на весь

период договора.

3.3.  Изменения  цены производится только с письменного согласия Заказчика.

3.4.  Исполнитель должен гарантировать качество выполняемых работ, согласно нормативных документов.

При  проведении работ Исполнитель должен соблюдать внутренний распорядок предприятия, правила ТБ, промышленной санитарии и противопожарной безопасности.

Все отношения между Заказчиком и Исполнителем регулируются договором.

4. наименование объектов для проектирования и монтажа автоматической пожарной сигнализации

П У «Пищалье» Кир. обл.  пос. Мирный

| № п/п | Инв.№ | Наименование здания, сооружения | Площ., кв.м | Оборудова-ние СПС и О | Адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | А-К-01868 | Помещение в здании заводоуп. (2 этаж) (195) | 452,2 | СПС и О | Кировская обл., Оричевский р-н, п. Мирный, ул.Ленина,16 |
| 2 | П-А-000320 | Павильон пассажирский на 30 человек (49) | 51,9 | СПС и О | Кировская обл., Оричевский р-н, п. Мирный,ул.Железнодорожная,5 |
| 3 | П-А-000324 | Здание ремонтно-мех. мастерской с эл. цехом (351) | 3587,1 | СПС и О | Кировская обл., Оричевский р-н, п. Мирный, ул. Железнодорожная, 10 |
| 4 | А-К-000750 | Цех ремонта крупно-габарит. машин (4027) | 3587,1 | СПС и О | Кировская обл., Оричевский р-н, п. Мирный, ул. Железнодорожная, 10 |
| 5 | П-А-000022 | Здание локомотивного депо на 4 стоянки (354) | 642,6 | СПС и О | Кировская обл., Оричевский р-н, п. Мирный, ул. Железнодорожная,11 |
| 6 | П-А-000017 | Здание техническое и служебное (депо) (223) | 185,3 | СПС и О | Кировская обл., Оричевский р-н, п. Мирный, ул. Железнодорожная, 11а |
| 7 | П-А-000325 | Автогараж на 14 автомобилей (158) | 594,1 | СПС и О | Кировская обл., Оричевский р-н, п. Мирный, ул. Железнодорожная, 12 |
| 8 | А-К-000797 | Помещение пожарного депо (246) | 46,5 | СПС и О | Кир обл.,Оричевский р-н, п.Мирный, ул.Лесозаводская,9 |
| 9 | П-А-000321 | Здание служебно-техническое «Гикторф» (157) | 113,6 | СПС и О | Кировская обл., Оричевский р-н, п. Мирный, ул.Лесозаводская,20а |
| 10 | П-А-000326 | Административное здание базисного склада нефтепродуктов (178) | 33,1 | СПС и О | Кировская обл., Оричевский р-н, п. Мирный,промзона |
| 11 | П-А-000330 | Здание материального склада №2 (запчасти) (253) | 158,3 | СПС и О | Кировская обл., Оричевский р-н, п. Мирный, промзона |
| 12 | П-А-000021 | Диспетчерская (336) | 90,1 | СПС и О | Кировская обл., Оричевский р-н, п. Мирный |
| 13 | П-А-000023 | Здание бытовых помещений (440) | 62,1 | СПС и О | Кир. обл., Оричевский р-н, п. Мирный, ул. Лесозаводская, 20 |
| 14 | П-А-000322 | Здание экипировочное устройство (378) | 59,3 | СПС и О | Кировская обл., Оричевский р-н, п. Мирный |
| 15 | П-А-000327 | Материальный склад №1 (55) | 363,0 | СПС и О | Кировская обл., Оричевский р-н, п. Мирный, промзона |
| 16 | А-К-000796 | Помещение гостиницы пож. депо на 4 выезд | 689,1 | СПС и О | Кир.обл.,Оричевский р-н, п.Мирный,ул.Лесозаводская,9 |
| 17 | А-К-01869 | Производственно-быт. корпус полевой базы № 2, №3 | 251,2 | СПС и О | Кир.обл.,Оричевский р-н, |
| 18 | П-А-000024 | Пункт технического осмотра вагонов (478) | 59,4 | СПС и О | Кир.обл., Оричевский р-н, п.Мирный, ул.Лесозаводская, 21в |
| 19 | П-А-000323 | Склад материалов при РММ (276) | 345 .6 | СПС и О | Кировская обл, Оричевский р-н, п. Мирный, ул. Железнодорожная, 10а |
| 20 | П-А-000020 | Управление транспортное (326) | 248,4 | СПС и О | Кировская обл., Оричевский р-н, п.Мирный, ул. Железнодорожная, 3 |

ПУ «Каринский»           Кир. обл. г. Кирово – Чепецк  МКР. Каринторф

| № п/п | Инв.№ | Наименование здания, сооружения | площадь | оборудование | Адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | А-00000786 | Здание смазочного хозяйства, раздача смазки (4020,4023) | 107,8 | СПС и О | Кировская обл,г.Кирово-Чепецк,ст.Торфяная |
| 2. | К-А-000023 | Здание пост электрической централизации ст. Техническая (4016) | 138,7 | СПС и О | Кировская обл.,г.Кирово-Чепецк, мкр.Каринторф |
| 3. | К-К-000151 | Здание раздаточной смазки (склад ГСМ кирпичный) (4076) | 129,7 | СПС и О | Кировская обл.,г.Кирово-Чепецк, мкр.Каринторф |
| 4. | К-А-24 | Механическая мастерская |  | проект есть | Кировская обл. Слободской р-н пос. Октябрский. |

ПУ «Гороховский» Кир обл. Котельнический р-н  пос. Комсомольский

| № п/п | Инв.№ | Наименование здания, сооружения | Пл. кв. .м | оборудование | Адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | А-К-000757 | Здание бытовых помещений (23) | 247,4 | СПС и О | Кировская обл., Котельничский р-н, п.Комсомольский |
| 2. | А-К-000763 | Здание материального склада (18) | 348,6 | СПС и О | Кировская обл., Котельничский р-н, п.Светлый |
| 3. | А-К-01881 | Здание механической мастерской (11) | 1989,6 | СПС и О | Кировская обл., Котельничский р-н, п.Комсомольский, ул. Ленина,18б |
| 4. | А-К-000764 | Склад материальный (178) | 320,3 | СПС и О | Кировская обл., Котельничский р-н, п. Светлый |

ПУ «Дымный»  Кир. обл. Верхнекамский р-н  пос. Светлый

| № п/п | Инв.№ | Наименование здания, сооружения | Пл. кв. м | оборудование | Адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | А-К-01870 | Здание производственно-бытового корпуса полевой базы № 1 | 181,7 | СПС и О | Кир .обл. Верхнекамский р-н п. Светлый |
| 2. | А-К-01871 | Здание производственно-бытового корпуса полевой базы № 9 | 184,2 | СПС и О | Кир .обл. Верхнекамский р-н п. Светлый |

Тел. 54-39-14

Техническое задание проверил: _________________

Тел.___________