Закупка №

Лот №

Группа приоритетности

Утверждаю:

Генеральный директор ЗАО «ВяткаТорф»

____________________(А.В.Серов)

«__»________________2009 г.

Техническое задание на выполнение работ

Ремонт  кровли из асбестоцементных волнистых листов административного здания

п. Светлый  Котельничского района Кировской области

2009 г.

Техническое задание подготовил:

Инженер-строитель ЗАО «ВяткаТорф»

________________Соломицкая Е.И.

(54-18-23)

Проверил:

Начальник отдела технического

сопровождения и ремонтов                                                                              ________________Лысов А.Л.

(54-80-39)

Киров,  2009 г

- Общие требования

1.1.Место выполнения работ: п. Светлый Котельничского района Кировской области, ул. Ленина, 18.

1.2.Предлагаемая работа: ремонт кирпичных стен и рулонной кровли трансформаторной подстанции.

1.3.Сроки выполнения работ:

начало работ –       август 2009 г.,

окончание работ – сентябрь 2009 г.

1.4.Требования к участнику открытого запроса предложений:

Участник для выполнения ремонтно-строительных работ должен обладать компетентностью, опытом работы не менее 2 лет в области производства ремонтно-строительных работ, лицензиями, сертификатами по выполнению ремонтно-строительных работ зданий и сооружений I и II уровней ответственности, всеми необходимыми видами ресурсов.

Общестроительные работы – каменные работы, монтаж легких и ограждающих конструкций, отделочные работы, работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем и оборудования, монтаж стальных конструкций, работы по устройству наружных инженерных сетей и коммуникаций, осуществление функций подрядчика.

1.5.Требования к применяемым стандартам.

Ремонтно-строительные работы должны выполняться в соответствии с требованиями  следующей НТД:

- Типовая инструкция по эксплуатации производственных зданий и сооружений энергопредприятий (часть II, раздел 2.Технология ремонтов зданий и сооружений РД 153-34.0-21.601-98),

- руководящие документы,

- строительные нормы и правила (СНиП),

- ГОСТы,

- инструкции заводов-изготовителей.

1.6. Требования к организации работ.

Производство работ  допускается только при наличии проекта производства работ (разрешается применение типовых ППР, типовых технологических карт с привязкой к месту выполнения работ), утвержденного подрядной организацией,

- оформление акта-допуска до начала выполнения работ;

- оформления наряда-допуска до начала выполнения работ,

- подрядчик для производства ремонтно-строительных работ должен иметь персонал, имеющий квалификацию и опыт работы не менее 2 лет, соответствующие выполняемым работам,

- подрядчик для производства ремонтно-строительных работ должен иметь необходимую строительную технику (автотехнику: автосамосвалы, растворомешалки и др.), электро- и пневмоинструмент, грузоподъемные механизмы.

1.7. Требования к обеспечению техники безопасности при проведении работ.

-СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»

Часть 1. Общие требования

- СНиП 12-04-2002

Часть 2. Строительное производство

- Правила пожарной безопасности (ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»);

- Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями;

-Федеральный закон № 89-ФЗ от 24.06.1998 г. с изменениями от 29.12.2000 г. «Об отходах производства и потребления»;

-инструктаж, обучение и проверка знаний правил безопасности рабочих и инженерно-технических работников подрядной организации должны быть организованы в соответствии с ГОСТ 12.0.004-90 и РД 34.12.102-94. Выполнение работ осуществляется по наряду-допуску; руководители и специалисты Участника открытого запроса предложений должны иметь право работы по нарядам-допускам и быть ответственными за организацию безопасного проведения работ; к работе допускаются лица не моложе 18 лет, обеспеченные спецодеждой, сертифицированными средствами индивидуальной защиты и исправным инструментом, прошедшие медицинский осмотр, не имеющие противопоказаний к выполнению вышеуказанных работ, работ на высоте, имеющие допуск на выполнение специальных работ.

1.8. Требования к расчету стоимости работ.

Расчет стоимости ремонтно-строительных работ должен быть выполнен базисно-индексным методом на основании сметно-нормативной базы 2001 г. в соответствии с МДС 81-35.2004г. «Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ» по сборникам ГЭСН-2001 г. или ТЕР-2001 г.

1.9. Требования к гарантии на работы.

Исполнитель должен гарантировать соответствие выполненных работ и конструктивных элементов требованиям НТД  и устранить за свой счет дефекты, выявленные в процессе эксплуатации в течение гарантийного срока – 36 месяцев с момента приемки выполненных работ. Подрядчик в течение гарантийного срока эксплуатации устраняет дефекты, допущенные по его вине, за свой счет, своими силами и в сроки, согласованные с Заказчиком. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения допущенных дефектов.

1.10. Требования к корректировке объемов работ.

При выполнении Подрядчиком работ по договору Заказчик имеет право в одностороннем порядке изменить номенклатуру и объем выполняемых по договору работ в пределах 10 %,

1.11. Иные требования, необходимые для выполнения данных работ.

- Подрядчик имеет право для ознакомления с объемами работ выехать на место

их проведения по адресу: п. Светлый Котельничского района Кировской

области, ул. Ленина,18. Участник должен предварительно уведомить Заказчика

о своем приезде, секретаря конкурсной комиссии.

- Все вопросы, возникающие в ходе ознакомления с объектом, Участник предос-

тавляет в письменной форме за подписью руководителя организации или иного

ответственного лица Участника. Вопросы необходимо направлять на имя пред-

седателя конкурсной комиссии.

2.Требования к выполнению работ

2.1.Требования к производству работ

Ремонтные работы и приемка выполненных работ по договору проводятся в соответствии с СО 34.04.181-2003 (п.2.7.9, 2.9.1, 2.9.4, 4.7.5,4.7.6, 4.7.7, 4.7.12,4.8.1, 6.7, (кроме 6.7.1:п.п.2,5,1,2), 6,8,1) и Типовой инструкции по эксплуатация  производственных зданий и сооружений  энергопредприятий (часть II, раздел 2. Технология ремонтов зданий и сооружений РД 153-34.0-21.601-98).

2.2.Объемы работ.

| Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| Разборка покрытий кровель из волнистых асбестоцементных листов | м2 | 630,0 |
| Устройство кровель из волнистых асбестоцементных волнистых листов унифицированного профиля по готовым прогонам | м2 | 630,0 |
| Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали | м2 | 34,0 |
| Замена обрешетки | м2 | 95,0 |
| Погрузка и вывозка строительного мусора |  | По смете |

2.3.Требования к применяемым материалам.

Подрядчик самостоятельно осуществляет закупку строительных материалов и транспортировку их к месту выполнения работ.

2.4.Руководители работ, участвующие в ремонте, совместно с ответственными представителями ЗАО «ВяткаТорф» должны:

- осуществлять входной контроль качества применяемых материалов;

- проводить оперативный контроль качества выполняемых работ и соответствия выполненных работ требованиям НТД и рабочим чертежам;

- проверять соблюдение технологической дисциплины (выполнение требований ППР, качества применяемой оснастки, приспособлений и инструмента);

- обеспечивать соблюдение сроков, предусмотренных календарным графиком.

3.Приложения:

- Ксерокопия технического паспорта на помещение административного здания, 2 этаж.

Техническое задание подготовил:                                                               Соломицкая Е.И.

инженер-строитель