## Техническое задание

## на сантехнические работы по установке фильтра на счетчик; ремонт и обустройство водозаборной скважины; сантехнические работы по ремонту системы отопления; ремонт наружный сетей отопления;  ремонт внутренней системы отопления торфоперегружателя

## ЗАО «ВяткаТорф»

на 2009 года

Согласовано:

Генеральный директор                                                      А.В. Серов/________ «___»______2009

Исполнитель:

Начальник отдела ТСП и Р                                            А.Л. Лысов /________ «___»_______ 2009

Киров, 2009

1.Общие требования

- 1.1. Место ремонта:

- - 610017 г. Киров, ул. Маклина, 31.

- 1.2. При ремонте Исполнитель применяет материалы и инструменты, приобретаемые за счёт собственных средств.

1.3. Оплата услуг производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании выставленного Исполнителем акта оказанных услуг подписанного сторонами и счёт-фактуры (счетом).

1.4. Срок оказания услуг август 2009 года.

2. Требования к участникам конкурса

2.1.Участник конкурса для выполнения работ должен обладать:

- опытом  работы не менее 3 лет, компетентностью, количеством персонала, необходимым для выполнения указанных работ;

- материально – технической базой: работать со своими инструментами, расходными материалами; обеспечивать работников спецодеждой,  спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты.

- 3. Требования к капитальному ремонту узлов тепловозов.

3.1. Ремонт должен быть проведен не позже чем за один месяц.

- 3.2. Ремонт производится в соответствии с техническими требованиями на ремонт систем отопления

- 3.3. При выполнении работ Исполнитель должен соблюдать внутренний распорядок предприятия, правила ТБ, промышленной санитарии и противопожарной безопасности.

3.4. Ремонт должен быть выполнен в установленные сроки. Обеспечение качества выполняемого ремонта в соответствии с действующими нормами.

3.5 Исполнитель должен предоставить на согласование Заказчику должностные инструкции на весь персонал, закрепленный за Заказчиком.

3.6. Исполнитель должен гарантировать качество ремонта.

3.7. Заказчик вправе, в одностороннем порядке, изменить номенклатуру и объем выполняемых работ в пределах 10 %.

4. Объёмы и периодичность капитального ремонта узлов тепловозов:

| № п.п | Наименование здания, адрес |  |  | Наименование объекта ремонта | Количество | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заводоуправление |  | Кировская. обл., Оричевский р-н, пгт. Мирный | сантехнические работы по установке фильтра на счетчик | 1 | август |
|  | Полевая база №1 |  | Кировская. обл., Оричевский р-н, пгт. Мирный | ремонт и обустройство водозаборной скважины | 1 | август |
|  | Автогараж |  | Кировская. обл., Оричевский р-н, пгт. Мирный | сантехнические работы по ремонту системы отопления | 1 | август |
|  | Адм. и служ. здания торфоперегружателя |  | Кировская. обл., Оричевский р-н, пгт. Мирный | ремонт наружный сетей отопления | 1 | август |
|  | Торфоперегру-жатель |  | Кировская. обл., Оричевский р-н, пгт. Мирный | ремонт внутренней системы отопления торфоперегружателя | 1 | август |
| Итого: |  |  |  |  | 5 |  |

Техническое задание подготовил: Рылов Ю.А.  _  ________________

Тел. 54-80-39

Техническое задание проверил: _________________

Тел.___________