Техническое задание на оказание услуг по оценке качественных характеристик топливного фрезерного торфа в 2017 году

| Согласовано: Управляющий директор | _____________ Е.В. Сухих «___»__________2017г. |
| --- | --- |
| Согласовано: Технический директор – главный инженер | _____________ Е.Г. Лаптев «___»___________2017 г. |
| Согласовано: Директор по безопасности и режиму | _____________ В.Л. Завязкин «___»___________2017г. |
| Согласовано: Коммерческий директор | _____________ С.Г. Рыков «___»__________2017 г. |
| Согласовано: Начальник ПТО | _____________ В.В. Костицын «___»__________2017 г. |

Киров,  2017 г

- Общие требования

  - Исполнитель оказывает услуги по оценке качественных характеристик топливного фрезерного торфа в пробах, предоставленных Заказчиком, в соответствии с ГОСТ 11305-2013 «Торф и продукты его переработки. Методы определения влаги».

  - Исполнитель производит оценку влажности проб топливного торфа ежедневно.

Стоимость работ должна быть предложена в соответствии с формой для заполнения предложения участника.

- Требования к участникам закупки

2.1. Участник открытого запроса предложений (далее – Участник) должен быть компетентным по оказанию работ (услуг), указанных в техзадании, в соответствии с законодательством Российской Федерации, рекомендацией Государственной системы обеспечения единства измерений «Оценка состояния измерений в испытательных и измерительных лабораториях» (МИ 2427-2016). Компетентность участника закупки должна быть подтверждена действующим аттестатом или свидетельством о наличии условий для оказания услуг в лаборатории. Компетентность работников участника закупки должна быть подтверждена документом об образовании, установленного образца, сертификатом компетентности эксперта.

Участник закупки должен иметь количество персонала, необходимое для выполнения указанных работ, выполнять работы согласно действующих инструкций (руководящих документов), ГОСТов и Закона РФ от 21.02.1992 №2395-1 (ред. от 31.12.2014) «О недрах».

К участию допускаются лица, имеющие собственную лабораторию, имеющую заключение о состоянии измерений в лаборатории по МИ 2427-2016г. «ГСИ. Оценка состояний измерений в испытательных, измерительных лабораториях и лабораториях производственного и аналитического контроля», либо договора с лабораторией (-ами), имеющей заключение о состоянии измерений в лаборатории по МИ 2427-2016г. «ГСИ. Оценка состояний измерений в испытательных, измерительных лабораториях и лабораториях производственного и аналитического контроля» по определению качественной характеристики торфа.

2.2. Участник должен обладать необходимыми ресурсными возможностями (финансовыми – подтверждаемыми данными бухгалтерского баланса и отчетом о прибылях и убытках; материально-техническими, производственными, трудовыми, подтверждаемыми соответствующими справками в составе заявки).

2.3. Участник должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (регистрация в установленном порядке и наличие соответствующих действующих лицензий на выполнение видов деятельности в рамках Договора), подтверждаемой копиями Уставных документов в составе заявки.

2.4. Участник не должен являться неплатежеспособным или банкротом (должно отсутствовать решение арбитражного суда о признании участника банкротом и об открытии конкурсного производства), находиться в процессе ликвидации, на имущество участника в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность участника не должна быть приостановлена.

2.5.  У участника должна отсутствовать задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший финансовый год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период (участник должен приложить справку «О состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам»).

- Требования к проводимым работам

  - При выполнении работ Исполнитель должен соблюдать внутренний распорядок предприятия, правила ТБ, промышленной санитарии и противопожарной безопасности, ГОСТы.

  - Услуги оказываются с момента заключения договора по декабрь 2017 года

- Заключительное положение

  - Исполнитель в течение 12 часов производит анализ качественных характеристик представленных Заказчиком проб торфа с предоставлением протокола исследований.

Форма для заполнения предложения участника

| Стоимость оказания услуг, руб за 1 анализ | Массовая доля влаги торфа, ω |
| --- | --- |
| с НДС |  |
| без НДС |  |
| Отсрочка платежа, календарных дней |  |

Приложение: Проект договора

Техническое задание подготовил:                                       _______________ Патрушев А.Ю.

(54-40-06)