Российская Федерация

# ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

## “ВяткаТорф”

### ПРЕДПРИЯТИЕ ПО РАЗРАБОТКЕ И ДОБЫЧЕ НЕДР

Юридический адрес 610017 г. Киров ул. Маклина, 31 телефон/факс 54-18-83/54-40-14

ИНН 7714261160 КПП 434501001 БИК 043304728

Р/счет 40702810000020015793 в АКБ «Вятка – банк» К/счет 30101810300000000728

# Открытый запрос цен

Запрос цен № 29 от 21.04.2009г.

Уважаемые господа!

- Заказчик Закрытое акционерное общество «ВяткаТорф» г. Киров 610017 ул. Маклина, 31 проводит конкурентную процедуру запрос цен, и в этой связи приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее — поставщики) подавать свои предложения по поставке следующей продукции:

| № | Содержание | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | 858572 ¦ Пускатель 34010 40А 220V 1НО 1НЗ | 4 |
| 2 | 858370 ¦ Пускатель 22510 25А 220V 1НО | 4 |
| 3 | 845510 ¦ Пускатель ПМА 5100 | 2 |
| 4 | 213002 ¦ Провод ПВ-3 2,5 | 100 |
| 5 | 213015 ¦ Провод ПВ-3 1,5 | 100 |
| 6 | 809025 ¦ Автомат АП 50Б 3МТ25А отс.10 | 4 |
| 7 | В60076 ¦ Контакт к контактору ККТ-61 | 20 |
| 8 | 857908 ¦ Контактор КТ 6622И 150А 2p 400В ИЭК | 2 |
| 9 | 049022 ¦ Щетка для эл/двиг. ЭГ-2А 16*32*40(К1-7,125,"Д",б/накл.) | 12 |
| 10 | 297112 ¦ Э/провод ПЭТВ-2 Д 1,12 | 40 |
| 11 | 297125 ¦ Э/провод ПЭТВ-2 Д 1,25 | 40 |
| 12 | 297118 ¦ Э/провод ПЭТВ-2 Д 1,18 | 40 |
| 13 | 297100 ¦ Э/провод ПЭТВ-2 Д 1,0 | 40 |
| 14 | 910050 ¦ Изолента ХБ (1 стор.) 110г. | 10 |
| 15 | 910001 ¦ Изолента ПВХ 20мм (синяя) | 10 |
| 16 | 110404 ¦ Кабель АВВГ 4*4 | 50 |
| 17 | 671128 ¦ Светильник РСП 05*700-032 с/с Е40 | 6 |
| 18 | 199068 ¦ Соединитель СИЗ-5 5,0-20 мм2 красн. (100 шт) | 1 |
| 19 | Э10160 ¦ Светильник НБО 07*60 Е27 | 6 |
| 20 | 236207 ¦ Провод ШВВП 2*0,75 белый | 30 |
| 21 | 678008 ¦ Светильник GELIODOR PC-315 150W Е40 IP65 | 15 |
| 22 | 750060 ¦ Лампа нак. ЛОН 60Вт Е27 | 200 |
| 23 | 750100 ¦ Лампа нак. ЛОН 100Вт Е27 | 200 |
| 24 | 750150 ¦ Лампа нак. ЛОН 150Вт Е27 | 200 |
| 25 | 750200 ¦ Лампа нак. ЛОН 200Вт Е27 | 150 |
| 26 | 750501 ¦ Лампа нак. РН 500Вт Е40 | 120 |
| 27 | 770036 ¦ Лампа люм. L 36W/640 OSRAM РФ | 120 |
| 28 | 770018 ¦ Лампа люм. ЛБ 18 | 30 |
| 29 | 760249 ¦ Лампа ртут. ДРЛ 250Вт 1 Е40 | 50 |
| 30 | 704007 ¦ Лампа гал. 150Вт R7s 78мм | 30 |
| 31 | 704029 ¦ Лампа гал. 500Вт R7s 118мм | 30 |
| 32 | 914125 ¦ Лак пропиточный МЛ-92 | 100 |
| 33 | 355432 ¦ Розетка РП-2Б (42 В) IР43 | 32 |
| 34 | 132315 ¦ Кабель ВВГп 3*1,5 | 320 |
| 35 | 920715 ¦ Коробка PE000033 100*100*50 мм | 30 |
| 36 | 510639 ¦ Светильник ЛСП 2*36W IP65 Т8 G13 ЭПРА (Айсберг) | 37 |
| 37 | 399001 ¦ Выключатель Хит ВА 16-131 | 56 |
| 38 | 399102 ¦ Розетка Хит РА 16-133 з/к | 40 |
| 39 | 685111 ¦ Светильник НПБ 1202 бел./овал. с/р 100Вт IP44 | 40 |
| 40 | 839222 ¦ Набор отверток диэл. (6шт) в пласт. чемодане GRIFF (FJS-051) | 4 |
| 41 | 839307 ¦ Плоскогубцы 180мм GRIFF (P202D) | 4 |
| 42 | 839331 ¦ Бокорезы диэл. 180мм GRIFF (WT0203) | 4 |
| 43 | 839314 ¦ Тонкогубцы 160мм GRIFF (ВР101NR) | 4 |
| 44 | 070061 ¦ Указатель напряжения УНН-1 | 12 |
| 45 | 190915 ¦ Кабель-канал Элекор 15*10 | 300 |
| 46 | 190925 ¦ Кабель-канал Элекор 25*25 | 60 |
| 47 | 225215 ¦ Провод ПВС 2*1,5 белый | 100 |
| 48 | 225315 ¦ Провод ПВС 3*1,5 белый | 100 |
| 49 | 225302 ¦ Провод ПВС 3*2,5 белый | 200 |
| 50 | 300335 ¦ Провод СИП2 3*35+1*50 самонесущий | 100 |
| 51 | 132302 ¦ Кабель ВВГп 3*2,5 | 200 |
| 52 | 857443 ¦ Контактор ИЭК КТИ-52653 265А 400В реверс | 1 |
| 53 | 858972 ¦ Пускатель 49510 95А 220V 1НО 1НЗ | 3 |
| 54 | 858872 ¦ Пускатель 48010 80А 220V 1НО 1НЗ | 2 |
| 55 | 858672 ¦ Пускатель 35010 50А 220V 1НО 1НЗ | 2 |
| 56 | 858987 ¦ Пускатель 46562 65А 220V IP54 | 2 |
| 57 | 858997 ¦ Пускатель 46562 65А 380V IP54 | 2 |
| 58 | 858983 ¦ Пускатель 22560 25А 220V IP54 | 2 |
| 59 | 822065 ¦ Реле РЭК 77/3 10А 220В АС | 6 |
| 60 | 499093 ¦ Корпус ИЭК КП 101 1м | 15 |
| 61 | 499094 ¦ Корпус ИЭК КП 102 | 15 |
| 62 | 499095 ¦ Корпус ИЭК КП 103 | 10 |
| 63 | 499027 ¦ Кнопка "Грибок" АЕ-22 с фикс. красн. ИЭК | 20 |
| 64 | 801150 ¦ DIN-рейка 15 см | 10 |
| 65 | 297125 ¦ Э/провод ПЭТВ-2 Д 1,25 | 40 |
| 66 | 297150 ¦ Э/провод ПЭТВ-2 Д 1,5 | 40 |
| 67 | 297112 ¦ Э/провод ПЭТВ-2 Д 1,12 | 60 |
| 68 | 297106 ¦ Э/провод ПЭТВ-2 Д 1,06 | 40 |
| 69 | 297060 ¦ Э/провод ПЭТВ-2 Д 0,60 | 20 |
| 70 | 297018 ¦ Э/провод ПЭТВ-2 Д 0,18 | 10 |
| 71 | 912511 ¦ Хомут 3*100 (КВТ) нейлон (100 шт.) | 100 |
| 72 | 912521 ¦ Хомут 3*200 (КВТ) нейлон(100 шт.) | 100 |
| 73 | 814116 ¦ Автомат ИЭК 1-ф 16А | 24 |
| 74 | 814125 ¦ Автомат ИЭК 1-ф 25А | 24 |
| 75 | 814132 ¦ Автомат ИЭК 1-ф 32А | 12 |
| 76 | 815140 ¦ Автомат ИЭК 3-ф 40А | 8 |
| 77 | 815163 ¦ Автомат ИЭК 3-ф 63А | 8 |
| 78 | 815890 ¦ Автомат ВА 47-100 "С" 3Р 100А | 4 |
| 79 | 685121 ¦ Светильник НПБ 1207 бел./овал. реснич. 100Вт IP44 | 12 |
| 80 | 681112 ¦ Светильник НПБ 1101 черн./круг. 100Вт IP44 | 6 |
| 81 | 533218 ¦ Светильник TL 3017 2*18W | 5 |
| 82 | 534118 ¦ Светильник TL 3018 18W угловой | 6 |
| 83 | 691015 ¦ Прожектор галоген. 150W черный ИЭК | 18 |
| 84 | 691050 ¦ Прожектор галоген. 500W черный | 12 |
| 85 | 132302 ¦ Кабель ВВГп 3*2,5 | 500 |
| 86 | 162402 ¦ Кабель КГН 3*2,5+1*1,5 (4*2,5) | 200 |
| 87 | 162404 ¦ Кабель КГН 4*6 | 50 |
| 88 | 162410 ¦ Кабель КГН 3*10+1*6 | 60 |
| 89 | 162402 ¦ Кабель КГН 3*35+1*16 | 60 |
| 90 | 224002 ¦ Провод ПГВА 2,5 | 250 |
| 91 | 160104 ¦ Кабель ТПП 100*2*0,4 | 200 |
| 92 | 358024 ¦ Вилка 024 32A 3P+з/к | 3 |
| 93 | 358224 ¦ Розетка перенос. 224 32А 3P+з/к | 3 |
| 94 | 358034 ¦ Вилка 034 63A 3P+з/к | 3 |
| 95 | 358134 ¦ Розетка 134 63А 3P+з/к | 3 |
| 96 | 358014 ¦ Вилка 014 16A 3P+з/к | 3 |
| 97 | 358214 ¦ Розетка перенос. 214 16А 3P+з/к | 3 |
| 98 | 399021 ¦ Выключатель Хит 2ВА 56-232 | 10 |
| 99 | 402003 ¦ Выключатель А14-100 БЗ | 15 |
| 100 | 399122 ¦ Розетка Хит 2РА 16-234 з/к | 20 |
| 101 | 920081 ¦ Коробка Л-81 | 30 |
| 102 | 190915 ¦ Кабель-канал Элекор 15*10 | 120 |
| 103 | 190920 ¦ Кабель-канал Элекор 20*10 | 100 |
| 104 | 915117 ¦ Труба гофрированная Д-16 с протяжкой | 200 |
| 105 | 915126 ¦ Труба гофрированная Д-25 с протяжкой | 150 |
| 106 | 915301 ¦ Держатель хомутный со стяжкой CFF-1 16-32мм | 200 |
| 107 | 190921 ¦ Кабель-канал Элекор 25*16 | 100 |
| 108 | 820675 ¦ Бокс ЩМП-5з IP54 | 1 |
| 109 | 821003 ¦ Бокс ЩМП-7-0 36 IP31 | 1 |
| 110 | 820997 ¦ Бокс ЩРНМ-4з (лист 0,8мм) | 1 |
| 111 | 919040 ¦ Пост кноп. ПКТ-40 | 2 |
| 112 | 919060 ¦ Пост кноп. ПКТ-60 | 2 |
| 113 | 380099 ¦ Розетка РД-47 на DIN рейку | 10 |
| 114 | 380098 ¦ Розетка SHUKO з/к на DIN-рейку | 10 |
| 115 | 821282 ¦ Коробка под автомат 1-2 мод. | 20 |
| 116 | 821284 ¦ Коробка под автомат 2-4 мод. | 10 |
| 117 | 821297 ¦ Коробка под автомат 3-6 мод. с крышкой | 6 |
| 118 | 801301 ¦ DIN-рейка 30 см | 10 |
| 119 | 820212 ¦ Щит ОЩВ 12 | 2 |
| 120 | 820206 ¦ Щит ОЩВ 6 | 3 |
| 121 | 829212 ¦ Ящик ЯТП-250 220/12 | 4 |
| 122 | 815425 ¦ Автомат 3-ф ВА 88-35 250А 35КА | 2 |
| 123 | 815415 ¦ Автомат 3-ф ВА 88-33 125А 35кА | 2 |
| 124 | 815414 ¦ Автомат 3-ф ВА 88-33 100А 35кА | 2 |
| 125 | 815416 ¦ Автомат 3-ф ВА 88-33 160А 35КА | 2 |
| 126 | 815429 ¦ Автомат 3-ф ВА 88-37 250А 35КА | 2 |
| 127 | 910000 ¦ Изолента ПВХ 15мм (синяя) | 25 |
| 128 | 910051 ¦ Изолента ХБ (2 стор.) 300г. | 8 |
| 129 | 297160 ¦ Э/провод ПЭТВ-2 Д 1,6 | 20 |
| 130 | 841801 ¦ Счетчик 3ф 4 пр. ЦЭ 6803 В/1 220В 5-7,5А М6Р | 2 |
| 131 | 841803 ¦ Счетчик 3ф 4 пр. ЦЭ 6803 В/1 220В 10-100А М6Р | 1 |
| 132 | 760249 ¦ Лампа ртут. ДРЛ 250Вт 1 Е40 | 20 |
| 133 | 770042 ¦ Лампа люм. ЛБ 40-2 | 20 |
| 134 | 820975 ¦ Бокс ЩРУ-3Н-2-30 с/з окно | 1 |
| 135 | 190171 ¦ Муфта 4КВТп (КНТп)1-25/50 универс. | 1 |
| 136 | 297145 ¦ Э/провод ПЭТВ-2 Д 1,45 | 20 |
| 137 | 297125 ¦ Э/провод ПЭТВ-2 Д 1,25 | 20 |
| 138 | 297100 ¦ Э/провод ПЭТВ-2 Д 1,0 | 20 |
| 139 | 297019 ¦ Э/провод ПЭТВ-2 Д 0,19 | 20 |
| 140 | 297060 ¦ Э/провод ПЭТВ-2 Д 0,60 | 20 |
| 141 | 910000 ¦ Изолента ПВХ 15мм (синяя) | 75 |
| 142 | 910051 ¦ Изолента ХБ (2 стор.) 300г. | 24 |
| 143 | 297160 ¦ Э/провод ПЭТВ-2 Д 1,6 | 60 |
| 144 | 694500 ¦ Прожектор ПЗМ 500W | 2 |
| 145 | 760399 ¦ Лампа ртут. ДРЛ 400Вт 1 Е40 | 20 |
| 146 | 857909 ¦ Контактор КТ 6623И 150А 3p 230В ИЭК | 4 |
| 147 | 132302 ¦ Кабель ВВГп 3*2,5 | 200 |
| 148 | 839222 ¦ Набор отверток диэл. (6шт) в пласт. чемодане GRIFF (FJS-051) | 1 |
| 149 | 839307 ¦ Плоскогубцы 180мм GRIFF (P202D) | 2 |
| 150 | 839331 ¦ Бокорезы диэл. 180мм GRIFF (WT0203) | 2 |
| 151 | 849209 ¦ Пускатель ПМЕ 211 380В | 4 |
| 152 | 823267 ¦ Рубильник ЯРВ 250А | 2 |
| 153 | 190171 ¦ Муфта 4КВТп (КНТп)1-25/50 универс. | 2 |
| 154 | 820212 ¦ Щит ОЩВ 12 | 3 |
| 155 | 060910 ¦ Контроллер силовой ККТ-61А | 2 |
| 156 | 297145 ¦ Э/провод ПЭТВ-2 Д 1,45 | 60 |
| 157 | 297125 ¦ Э/провод ПЭТВ-2 Д 1,25 | 20 |
| 158 | 297100 ¦ Э/провод ПЭТВ-2 Д 1,0 | 20 |
| 159 | 297019 ¦ Э/провод ПЭТВ-2 Д 0,19 | 20 |
| 160 | 297060 ¦ Э/провод ПЭТВ-2 Д 0,60 | 20 |
| 161 | 914125 ¦ Лак пропиточный МЛ-92 | 50 |
| 162 | 910000 ¦ Изолента ПВХ 15мм (синяя) | 25 |
| 163 | 297160 ¦ Э/провод ПЭТВ-2 Д 1,6 | 60 |
| 164 | 839222 ¦ Набор отверток диэл. (6шт) в пласт. чемодане GRIFF (FJS-051) | 2 |
| 165 | 839307 ¦ Плоскогубцы 180мм GRIFF (P202D) | 4 |
| 166 | 839331 ¦ Бокорезы диэл. 180мм GRIFF (WT0203) | 4 |
| 167 | 820212 ¦ Щит ОЩВ 12 | 3 |
| 168 | 694500 ¦ Прожектор ПЗМ 500W | 3 |
| 169 | 827212 ¦ Трансформатор ОСО-0,25 220/12 | 5 |
| 170 | 919212 ¦ Пост кноп. ПКЕ 212/2 | 12 |
| 171 | 297145 ¦ Э/провод ПЭТВ-2 Д 1,45 | 60 |
| 172 | 297125 ¦ Э/провод ПЭТВ-2 Д 1,25 | 20 |
| 173 | 297100 ¦ Э/провод ПЭТВ-2 Д 1,0 | 20 |
| 174 | 297019 ¦ Э/провод ПЭТВ-2 Д 0,19 | 20 |
| 175 | 297060 ¦ Э/провод ПЭТВ-2 Д 0,60 | 20 |
| 176 | 910000 ¦ Изолента ПВХ 15мм (синяя) | 75 |
| 177 | 910051 ¦ Изолента ХБ (2 стор.) 300г. | 24 |
| 178 | 297160 ¦ Э/провод ПЭТВ-2 Д 1,6 | 60 |
| 179 | 704034 ¦ Лампа гал. 1000Вт R7s 189мм | 20 |
| 180 | 857909 ¦ Контактор КТ 6623И 150А 3p 230В ИЭК | 4 |
| 181 | 839222 ¦ Набор отверток диэл. (6шт) в пласт. чемодане GRIFF (FJS-051) | 1 |
| 182 | 839307 ¦ Плоскогубцы 180мм GRIFF (P202D) | 2 |
| 183 | 839331 ¦ Бокорезы диэл. 180мм GRIFF (WT0203) | 2 |
| 184 | 849209 ¦ Пускатель ПМЕ 211 380В | 4 |
| 185 | 823267 ¦ Рубильник ЯРВ 250А | 2 |
| 186 | 820975 ¦ Бокс ЩРУ-3Н-2-30 с/з окно | 1 |
| 187 | 190171 ¦ Муфта 4КВТп (КНТп)1-25/50 универс. | 1 |
| 188 | 060910 ¦ Контроллер силовой ККТ-61А | 2 |
| 189 | 297145 ¦ Э/провод ПЭТВ-2 Д 1,45 | 60 |
| 190 | 297125 ¦ Э/провод ПЭТВ-2 Д 1,25 | 40 |
| 191 | 297100 ¦ Э/провод ПЭТВ-2 Д 1,0 | 40 |
| 192 | 297019 ¦ Э/провод ПЭТВ-2 Д 0,19 | 40 |
| 193 | 297060 ¦ Э/провод ПЭТВ-2 Д 0,60 | 40 |
| 194 | 694500 ¦ Прожектор ПЗМ 500W | 1 |
| 195 | 162304 ¦ Кабель КГ 3*4+1*2,5 | 320 |
| 196 | 849209 ¦ Пускатель ПМЕ 211 380В | 4 |
| 197 | 919212 ¦ Пост кноп. ПКЕ 212/2 | 4 |
| 198 | 919131 ¦ Выключатель конц. КУ-701 (рычаг с колесом) | 4 |
| 199 | 825912 ¦ Тр. тока ТТИ-А 150/5А ИЭК | 9 |
| 200 | 110404 ¦ Кабель АВВГ 4*4 | 100 |
| 201 | 914102 ¦ Лакоткань ЛШМ105 0,17 | 150 |
| 202 | 297118 ¦ Э/провод ПЭТВ-2 Д 1,18 | 25 |
| 203 | 910001 ¦ Изолента ПВХ 20мм (синяя) | 20 |
| 204 | 910050 ¦ Изолента ХБ (1 стор.) 110г. | 10 |
| 205 | 750060 ¦ Лампа нак. ЛОН 60Вт Е27 | 100 |
| 206 | 750100 ¦ Лампа нак. ЛОН 100Вт Е27 | 100 |
| 207 | 750150 ¦ Лампа нак. ЛОН 150Вт Е27 | 100 |
| 208 | 750301 ¦ Лампа нак. РН 300Вт Е40 | 50 |
| 209 | 750501 ¦ Лампа нак. РН 500Вт Е40 | 50 |
| 210 | 760249 ¦ Лампа ртут. ДРЛ 250Вт 1 Е40 | 30 |
| 211 | 770040 ¦ Лампа люм. ЛБ 40 | 40 |
| 212 | 770080 ¦ Лампа люм. ЛБ 80 | 40 |
| 213 | 132302 ¦ Кабель ВВГп 3*2,5 | 100 |
| 214 | 889901 ¦ Аккумулятор LA4500V6 6В 4,5 Ah | 4 |
| 215 | 676120 ¦ Светильник РСУ 17(08)*250-001 с/с Е40 | 6 |
| 216 | 920700 ¦ Коробка расп. о/у 3вх. бел. d70 с крышкой | 10 |
| 217 | 822496 ¦ Эл.магнит МИС-4100 | 1 |
| 218 | 132315 ¦ Кабель ВВГп 3*1,5 | 60 |
| 219 | 910001 ¦ Изолента ПВХ 20мм (синяя) | 20 |
| 220 | 910050 ¦ Изолента ХБ (1 стор.) 110г. | 10 |
| 221 | 770040 ¦ Лампа люм. ЛБ 40 | 20 |
| 222 | 770080 ¦ Лампа люм. ЛБ 80 | 20 |
| 223 | 910001 ¦ Изолента ПВХ 20мм (синяя) | 20 |
| 224 | 910050 ¦ Изолента ХБ (1 стор.) 110г. | 10 |
| 225 | 750060 ¦ Лампа нак. ЛОН 60Вт Е27 | 100 |
| 226 | 750100 ¦ Лампа нак. ЛОН 100Вт Е27 | 100 |
| 227 | 750150 ¦ Лампа нак. ЛОН 150Вт Е27 | 100 |
| 228 | 750301 ¦ Лампа нак. РН 300Вт Е40 | 100 |
| 229 | 750501 ¦ Лампа нак. РН 500Вт Е40 | 50 |
| 230 | 760249 ¦ Лампа ртут. ДРЛ 250Вт 1 Е40 | 20 |
| 231 | 770040 ¦ Лампа люм. ЛБ 40 | 20 |
| 232 | 770080 ¦ Лампа люм. ЛБ 80 | 20 |
| 233 | 910001 ¦ Изолента ПВХ 20мм (синяя) | 20 |
| 234 | 910050 ¦ Изолента ХБ (1 стор.) 110г. | 10 |
| 235 | 770040 ¦ Лампа люм. ЛБ 40 | 20 |
| 236 | 770080 ¦ Лампа люм. ЛБ 80 | 20 |

2. Кроме вышеуказанного продукция должна соответствовать следующим требованиям: продукция должна быть упакована в упаковку, обеспечивающую    сохранность продукции при перевозке и хранении и соответствующую ГОСТ, ТУ. Гарантия на поставленную продукцию устанавливается согласно ГОСТ и ТУ, паспортов, сертификатов и других документов. Продукция должна быть поставлена с приложением документов, подтверждающих соответствие предлагаемой продукции.

3. Оплата поставленной продукции осуществляется. Покупатель обязуется оплатить полученную продукцию путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 45 календарных дней после фактического получения продукции при условии предоставления счетов-фактур и сертификатов качества. Счет-фактура предоставляется Покупателю в  течение 5 дней после отгрузки продукции.

- Поставщик имеет право подать только одно предложение. В случае подачи поставщиком нескольких предложений все они будут отклонены без рассмотрения по существу.

- Предложение должно быть оформлено по форме, приведенной в приложении №1 к настоящему запросу цен, и быть действительным не менее чем до 21 мая 2009г.. Предложение должно быть подписано лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Поставщика без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). Предложение также должно быть скреплено печатью поставщика.

- Все цены в предложении должны включать все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

- Предложение должно быть подано на русском языке. Все цены должны быть выражены в российских рублях.

- Предложение должно быть подано до 16:00 часов (время московское) 28 апреля 2009г. в следующем порядке:  в письменной форме по адресу 610017 г. Киров ул. Маклина 31, или по факсу (8332)54-18-23, лицо ответственное за прием предложения: Булатова Наталья Александровна.

9.	 Не допускается подача предложений на отдельные позиции или часть объема по какой-либо из позиций вышеуказанного перечня продукции.

- Заказчик в срок до 30 апреля 2009г. определит Победителя. Единственным критерием для определения Победителя является наименьшая цена предложения при условии соответствия самого предложения и предлагаемой продукции условиям настоящего запроса цен.

- В течение 3 дней после определения Победителя Заказчик уведомит его об этом и подпишет Договор поставки вышеуказанной продукции на условиях настоящего запроса цен и предложения Победителя.

- Настоящий запрос цен не является офертой или публичной офертой Заказчика. Данная процедура запроса цен не является процедурой проведения конкурса. Заказчик имеет право отказаться от всех полученных предложений по любой причине или прекратить процедуру запроса цен в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед поставщиками.

Приложение: форма Предложения (на 1 л.).

С уважением,

| Заместитель генерального директора по экономике и финансам ЗАО «ВяткаТорф» | И. Н. Уваров |
| --- | --- |

Приложение №1 
к запросу цен № 29 от 21 апреля 2009г.

# Предложение на поставку продукции

Уважаемые господа!

Получив запрос цен № 29 от 21 апреля 2009г., предлагаем поставку следующей продукции:

| № п/п | Наименование продукции | Производитель, страна происхождения | Ед. изм. | Кол-во | Цена единицы, руб. | Общая цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  | х | х | х |  |

В цену продукции включены все налоги и обязательные платежи, все скидки.

К настоящему предложению прикладываются следующие документы, подтверждающие соответствие предлагаемой нами продукции установленным требованиям (перечисляются приложения к предложению).

Данное предложение имеет статус оферты и действительно до 21 мая 2009г.

С уважением,

| _______________________________ (должность ответственного лица Поставщика) | _______________________________ (подпись, расшифровка подписи) |
| --- | --- |
|  | _______________________________ (печать Поставщика) |